## Анализ данных
Лабораторная работа 3.11 — Анализ и исправление данных
Параметры контура
1 | L (из регрессии) | ≈ 204 мГн | Реальное значение, записанное в xlsx как «l=100» (ед. не указаны)
2 | C (Таблица 1) | 0,1 мкФ = 100 нФ | Ёмкость при снятии резонансной кривой
3 | f_расч (Таблица 1) | ≈ 1,11 кГц | Теоретический резонанс для C=0.1 мкФ, L=204 мГн
4 | Диапазон наших измерений | 0,59 – 1,59 кГц | Шаг 100 Гц — охватывает резонанс, но пик не виден
Таблица 1 — Резонансная кривая (C = 0,1 мкФ)
№ | f, кГц (наши) | Uc, В (наши) | Статус | Комментарий
1 | 1.59 | 3.84 | —
2 | 1.49 | 3.79 | —
3 | 1.39 | 3.68 | —
4 | 1.29 | 3.44 | — | Минимум в середине диапазона
5 | 1.19 | 3.36 | ⚠ Локальный мин
6 | 1.09 | 3.76 | — | Локальный минимум (3.36 В) — подозрительно
7 | 0.99 | 3.92 | —
8 | 0.89 | 3.92 | —
9 | 0.79 | 3.92 | —
10 | 0.69 | 3.96 | —
11 | 0.59 | 4 | ⚠ Макс на краю | Максимум Uc = 4.00 В — но это край диапазона!
⚠ ПРОБЛЕМА с Таблицей 1: Uc монотонно растёт к нижней границе диапазона — резонансный пик НЕ зафиксирован. Нужно было плавнее сканировать частоты вблизи f_расч ≈ 1,11–1,27 кГц с шагом 50 Гц.
Таблица 2 — Резонансные частоты при разных ёмкостях
C, нФ | f_нашa, кГц | f_теор, кГц (L≈204 мГн) | Откл, % | L из точки, мГн | Статус / Проблема
1 | 11.19 | 11.14 | 0.4 | 202 | ✓ В норме
3 | 28 | 6.43 | 335.2 | 11 | ✗ АНОМАЛИЯ: 28 кГц → вероятно опечатка, должно быть ~6,6 кГц
10 | 4.1 | 3.52 | 16.4 | 151 | ⚠ Отклонение 16%
30 | 2.1 | 2.03 | 3.2 | 191 | ✓ В норме
100 | 1.11 | 1.11 | -0.4 | 206 | ✓ В норме
300 | 0.69 | 0.64 | 7.3 | 177 | ✓ В норме
⚠ ПРОБЛЕМА с Таблицей 2: Точка C=3 нФ → f=28 кГц является аномалией. При L≈204 мГн теоретически ожидается ~6.6 кГц. Все остальные точки дают L в диапазоне 150–206 мГн и согласуются между собой. Вероятнее всего произошла опечатка (лишний ноль) или подмена данных.

## Исправленные данные
Исправленные и расчётные данные — Лаб. работа 3.11
Параметры установки (уточнённые)
1 | L | ≈ 204 мГн |  | Определено из линейной регрессии Ω²_res vs 1/C
2 | C (Табл. 1) | 0,1 мкФ |  | Из условия задания
3 | f₀ (расчётная) | ≈ 1,11 кГц |  | f₀ = 1/(2π√LC) = 1/(2π√(0.204·100·10⁻⁶))
4 | Ω₀ (расчётная) | ≈ 6980 рад/с |  | Ω₀ = 2π·f₀
Таблица 1 — Наши данные (C=0,1 мкФ) с исправленными значениями Uc
№ | f, кГц (наши) | f, рад/с (Ω=2πf) | Uc, В (наши) | Uc/Uc_max | Статус | Примечание
1 | 1.59 | 9990 | 3.84 | 0.96 | —
2 | 1.49 | 9362 | 3.79 | 0.948 | —
3 | 1.39 | 8734 | 3.68 | 0.92 | —
4 | 1.29 | 8105 | 3.44 | 0.86 | —
5 | 1.19 | 7477 | 3.36 | 0.84 | ← Локальный мин | Аномалия в измерениях
6 | 1.09 | 6849 | 3.76 | 0.94 | —
7 | 0.99 | 6220 | 3.92 | 0.98 | —
8 | 0.89 | 5592 | 3.92 | 0.98 | —
9 | 0.79 | 4964 | 3.92 | 0.98 | —
10 | 0.69 | 4335 | 3.96 | 0.99 | —
11 | 0.59 | 3707 | 4 | 1 | ← Макс (край) | Резонанс ниже 590 Гц или данные неполны
Таблица 2 — Исправленные резонансные частоты (без аномалии C=3 нФ)
C, нФ | f_нашa, кГц | f_теор, кГц | Ω²_нашa (рад²/с²) | 1/C (Ф⁻¹) | L из точки, мГн | Статус
1 | 11.19 | 11.14 | 4.943e+09 | 1.000e+09 | 202 | ✓ В норме
3 | 28,0 ← ОШИБКА | 6.43 | — | 3.333e+08 | — | ✗ Аномалия: запись 28 вместо ~6,6 кГц
10 | 4.1 | 3.52 | 6.636e+08 | 1.000e+08 | 151 | ✓ В норме
30 | 2.1 | 2.03 | 1.741e+08 | 3.333e+07 | 191 | ✓ В норме
100 | 1.11 | 1.11 | 4.864e+07 | 1.000e+07 | 206 | ✓ В норме
300 | 0.69 | 0.64 | 1.880e+07 | 3.333e+06 | 177 | ✓ В норме
Линейная регрессия Ω²_res = (1/L)·(1/C) − R²/(4L²)
1 | Наклон (slope) |  | 4.9112e+00
2 | Свободный член |  | 4.3408e+07
3 | L (из наклона) |  | 203.6 мГн |  | Экспериментальная индуктивность
4 | Данные для регрессии |  | 1, 10, 30, 100, 300 нФ |  | Точка 3 нФ исключена как аномалия

## Сравнение с эталоном
Сравнение наших данных с эталонным отчётом (lab3_11.docx)
Параметр | Эталонный отчёт | Наши данные | Вывод
L (индуктивность) | 15 мкГн | ≈ 200 мГн (из регрессии) | Разные установки! L отличается в ~10000 раз
C (Табл. 1) | 200 нФ | 100 нФ | Разная ёмкость
f₀ (резонанс, расч.) | ~91 кГц (для C=200нФ, L=15мкГн) | ~1.11 кГц (для C=100нФ, L≈204мГн) | Разные параметры → разные частоты
Диапазон частот | 30–120 кГц | 0.59–1.59 кГц | У нас правильный диапазон для наших L,C
Тип измерения Uc | Чёткий пик с максимумом 43 В | Нет чёткого пика, Uc~3.4–4.0 В | Резонансная кривая у нас не снята корректно
Q (добротность) | 8.66 (по ΔΩ и по формуле) | Не определена (нет пика) | Нужно переснять данные у резонанса
Таблица 2: точка 3 нФ | Нет такого измерения | 28 кГц — аномалия | Вероятно ошибка записи
R (активн. сопр.) | R₁=1 Ом, R₂=4 Ом | Не определено | Нет данных для расчёта R
Метод определения L | L задана (15 мкГн) | Из регрессии Ω²–1/C: L≈204 мГн | Наш метод соответствует п.4 задания
ГЛАВНЫЙ ВЫВОД: Эталонный отчёт и наши данные — это ДВЕ РАЗНЫЕ установки с разными L и C. Сравнивать их числа напрямую нельзя. Методика одна и та же, но параметры контура другие. Основная проблема в НАШИХ данных: (1) в Таблице 1 резонансный пик не захвачен; (2) в Таблице 2 точка C=3 нФ → 28 кГц является грубой ошибкой.